## Taul1
Kylmien rakenteiden routasuojauksen mitoitus
Herkästi vaurioituvien rakenteiden, kuten teräsbetonikehien ja tiilirakenteiden, tulee mitoittaa pakkasmäärän F50 mukaan.
Puurakenteiden ym. kevyiden rakenteiden perustukset, joissa sallitaan pieniä roudan nousuja, voidaan mitoittaa F10 tai F20:n mukaan.
|  |  | Vuodenkeskilämpötila: | 2 | ˚C | 0…5 ˚C
|  |  | Pakkasmäärä: | 30000 | Kh | 20000…70000 Kh
|  |  | Routaeristeen asennus syvyys: | 0.3 | m | min. 0,2 m
|  |  | Routimattoman maakerroksen paksuus eristeen alla: | 0.8 | m | min. 0,2 m
Routaeriste suositus
Eristeen leveys: | (A+B+½C)
Suurenna = suurenna eristeen asennus syvyyttä
Finnfoam (A): | 60 | mm
Finnfoam (B): | 60 | mm
Finnfoam (C): | 50 | mm
Finnfoam (D): | 40 | mm
Suurenna = lisää routimatonta maata eristeen alle

## Taul2
Eristeen lämmönvastus (pakkasmäärä + keskilämpötila / routimattoman maakerroksen paksuus)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
20000 | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 20004 | 20005 | 20000 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
25000 | 25000 | 25001 | 25002 | 25003 | 25004 | 25005 | 20001 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0
30000 | 30000 | 30001 | 30002 | 30003 | 30004 | 30005 | 20002 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
35000 | 35000 | 35001 | 35002 | 35003 | 35004 | 35005 | 20003 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
40000 | 40000 | 40001 | 40002 | 40003 | 40004 | 40005 | 20004 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45000 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 20005 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50000 | 50000 | 50001 | 50002 | 50003 | 50004 | 50005 | 25000 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.075 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 0.95875 | 0.8675 | 0.77625 | 0.685 | 0.5925 | 0.5
55000 | 55000 | 55001 | 55002 | 55003 | 55004 | 55005 | 25001 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.875 | 1.65 | 1.45 | 1.25 | 1.075 | 0.9 | 0.80875 | 0.7175 | 0.65125 | 0.585 | 0.4925 | 0.4
60000 | 60000 | 60001 | 60002 | 60003 | 60004 | 60005 | 25002 | 2.1 | 1.925 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 0.825 | 0.7 | 0.617 | 0.534 | 0.451 | 0.368 | 0.334 | 0.3
65000 | 60000 | 60001 | 60002 | 60003 | 60004 | 60005 | 25003 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45025 | 0.4005 | 0.32575 | 0.251 | 0.2255 | 0.2
70000 | 60000 | 60001 | 60002 | 60003 | 60004 | 60005 | 25004 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.925 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.425 | 0.35 | 0.27525 | 0.2005 | 0.17575 | 0.151 | 0.1255 | 0.1
75000 | 60000 | 60001 | 60002 | 60003 | 60004 | 60005 | 25005 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.925 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.425 | 0.35 | 0.27525 | 0.2005 | 0.17575 | 0.151 | 0.1255 | 0.1
[7 empty] | 30000 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.55 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4175 | 1.335 | 1.2525 | 1.17 | 1.085 | 1
[7 empty] | 30001 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.35 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2175 | 1.135 | 1.0525 | 0.97 | 0.885 | 0.8
[7 empty] | 30002 | 2.6 | 2.35 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.934 | 0.868 | 0.802 | 0.736 | 0.668 | 0.6
[7 empty] | 30003 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6505 | 0.601 | 0.5515 | 0.502 | 0.451 | 0.4
[7 empty] | 30004 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4505 | 0.401 | 0.3515 | 0.302 | 0.251 | 0.2
[7 empty] | 30005 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4505 | 0.401 | 0.3515 | 0.302 | 0.251 | 0.2
[7 empty] | 35000 | 4 | 3.65 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.45 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.601 | 1.502 | 1.403 | 1.304 | 1.202 | 1.1
[7 empty] | 35001 | 3.7 | 3.375 | 3.05 | 2.75 | 2.45 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.45 | 1.351 | 1.252 | 1.153 | 1.054 | 0.952 | 0.85
[7 empty] | 35002 | 3.05 | 2.75 | 2.45 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.45 | 1.275 | 1.1 | 1.0175 | 0.935 | 0.8525 | 0.77 | 0.685 | 0.6
[7 empty] | 35003 | 2.5 | 2.225 | 1.95 | 1.7 | 1.45 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.85 | 0.77575 | 0.7015 | 0.62725 | 0.553 | 0.4765 | 0.4
Haku | 30002 |  | 20000 | 20002 |  |  | 35004 | 2.3 | 2.05 | 1.8 | 1.55 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.67575 | 0.6015 | 0.52725 | 0.453 | 0.3765 | 0.3
|  |  | 25000 | 25002 |  |  | 35005 | 2.3 | 2.05 | 1.8 | 1.55 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.67575 | 0.6015 | 0.52725 | 0.453 | 0.3765 | 0.3
0.2 | 2.6 |  | 30000 | 30002 |  |  | 40000 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.45 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7845 | 1.669 | 1.5535 | 1.438 | 1.319 | 1.2
0.3 | 2.35 |  | 35000 | 35002 |  |  | 40001 | 4.2 | 3.85 | 3.5 | 3.15 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4845 | 1.369 | 1.2535 | 1.138 | 1.019 | 0.9
0.4 | 2.1 |  | 40000 | 40002 |  |  | 40002 | 3.5 | 3.15 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.101 | 1.002 | 0.903 | 0.804 | 0.702 | 0.6
0.5 | 1.9 |  | 45000 | 45002 |  |  | 40003 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.45 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.901 | 0.802 | 0.703 | 0.604 | 0.502 | 0.4
0.6 | 1.7 |  | 50000 | 50002 |  |  | 40004 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.45 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.901 | 0.802 | 0.703 | 0.604 | 0.502 | 0.4
0.7 | 1.5 |  | 55000 | 55002 |  |  | 40005 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.45 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.901 | 0.802 | 0.703 | 0.604 | 0.502 | 0.4
0.8 | 1.3 |  | 60000 | 60002 |  |  | 45000 | 5.3 | 4.825 | 4.35 | 3.975 | 3.6 | 3.225 | 2.85 | 2.55 | 2.25 | 2.1172 | 1.9845 | 1.8518 | 1.719 | 1.5845 | 1.45
0.9 | 1.15 |  | 65000 | 60002 |  |  | 45001 | 5.1 | 4.575 | 4.05 | 3.675 | 3.3 | 2.925 | 2.55 | 2.225 | 1.9 | 1.768 | 1.636 | 1.504 | 1.372 | 1.236 | 1.1
1 | 1 |  | 70000 | 60002 |  |  | 45002 | 4.05 | 3.675 | 3.3 | 2.925 | 2.55 | 2.225 | 1.9 | 1.675 | 1.45 | 1.3345 | 1.219 | 1.1035 | 0.988 | 0.869 | 0.75
1.1 | 0.934 |  | 75000 | 60002 |  |  | 45003 | 3.3 | 2.975 | 2.65 | 2.3 | 1.95 | 1.75 | 1.55 | 1.375 | 1.2 | 1.0928 | 0.9855 | 0.87825 | 0.771 | 0.6605 | 0.55
1.2 | 0.736 | [5 empty] | 45004 | 3.3 | 2.975 | 2.65 | 2.3 | 1.95 | 1.75 | 1.55 | 1.375 | 1.2 | 1.0928 | 0.9855 | 0.87825 | 0.771 | 0.6605 | 0.55
1.3 | 0.802 | [5 empty] | 45005 | 3.3 | 2.975 | 2.65 | 2.3 | 1.95 | 1.75 | 1.55 | 1.375 | 1.2 | 1.0928 | 0.9855 | 0.87825 | 0.771 | 0.6605 | 0.55
1.4 | 0.736 | [5 empty] | 50000 | 6 | 5.45 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.65 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.45 | 2.3 | 2.15 | 2 | 1.85 | 1.7
1.5 | 0.668 | [5 empty] | 50001 | 6 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.35 | 2.9 | 2.55 | 2.2 | 2.0515 | 1.903 | 1.7545 | 1.606 | 1.453 | 1.3
1.6 | 0.6 | [5 empty] | 50002 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.35 | 2.9 | 2.55 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.568 | 1.436 | 1.304 | 1.172 | 1.036 | 0.9
[7 empty] | 50003 | 3.8 | 3.45 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.05 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2845 | 1.169 | 1.0535 | 0.938 | 0.819 | 0.7
Haku | 1.3 | [5 empty] | 50004 | 3.8 | 3.45 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.05 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2845 | 1.169 | 1.0535 | 0.938 | 0.819 | 0.7
Lämmönvastus | [6 empty] | 50005 | 3.8 | 3.45 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.05 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2845 | 1.169 | 1.0535 | 0.938 | 0.819 | 0.7
Syvyys huomioiden |  | 1.3 | m2 K/W |  |  |  | 55000 | 6 | 5.725 | 5.45 | 5 | 4.55 | 4.025 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.5343 | 2.3685 | 2.2027 | 2.037 | 1.8685 | 1.7
|  | Todellinen |  | Pyöristetty |  | Suositus | 55001 | 6 | 5.65 | 5.3 | 4.85 | 4.4 | 3.875 | 3.35 | 2.925 | 2.5 | 2.335 | 2.17 | 2.005 | 1.84 | 1.67 | 1.5
Eriste paksuus (A) |  | 56.8 | mm | 60 | mm | 60 | 55002 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.425 | 3.95 | 3.475 | 3 | 2.625 | 2.25 | 2.0932 | 1.9365 | 1.7797 | 1.623 | 1.4615 | 1.3
Eriste paksuus (B) |  | 51.12 | mm | 60 | mm | 60 | 55003 | 4.9 | 4.725 | 4.55 | 4.1 | 3.65 | 3.225 | 2.8 | 2.45 | 2.1 | 1.9515 | 1.803 | 1.6545 | 1.506 | 1.353 | 1.2
Eriste paksuus ( C) |  | 45.44 | mm | 50 | mm | 50 | 55004 | 4.9 | 4.725 | 4.55 | 4.1 | 3.65 | 3.225 | 2.8 | 2.45 | 2.1 | 1.9515 | 1.803 | 1.6545 | 1.506 | 1.353 | 1.2
Eriste paksuus (D) |  | 39.76 | mm | 40 | mm | 40 | 55005 | 4.9 | 4.725 | 4.55 | 4.1 | 3.65 | 3.225 | 2.8 | 2.45 | 2.1 | 1.9515 | 1.803 | 1.6545 | 1.506 | 1.353 | 1.2
[7 empty] | 60000 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6185 | 2.437 | 2.2555 | 2.074 | 1.887 | 1.7
|  |  | A ja B | C ja D |  |  | 60001 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6185 | 2.437 | 2.2555 | 2.074 | 1.887 | 1.7
Eriste suositus (A) |  | -10 | 0 |  |  |  | 60002 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6185 | 2.437 | 2.2555 | 2.074 | 1.887 | 1.7
|  | 0 | 30 |  |  |  | 60003 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6185 | 2.437 | 2.2555 | 2.074 | 1.887 | 1.7
|  | 10 | 30 |  |  |  | 60004 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6185 | 2.437 | 2.2555 | 2.074 | 1.887 | 1.7
|  | 20 | 30 |  |  |  | 60005 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6185 | 2.437 | 2.2555 | 2.074 | 1.887 | 1.7
|  | 30 | 30
|  | 40 | 40
|  | 50 | 50 |  |  |  | Eristeen leveys | 0.6: Eristeen syvyys maanpinnasta
|  | 60 | 60 |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | 70 | 70 |  |  |  | 20000 | 1.4 | 1.25 | 1.15 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.4
|  | 80 | 80 |  |  |  | 25000 | 1.575 | 1.425 | 1.3 | 1.175 | 1.025 | 0.95 | 0.875 | 0.75 | 0.6
|  | 90 | 100 |  |  |  | 30000 | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 0.9 | 0.8
|  | 100 | 100 |  |  |  | 35000 | 1.9 | 1.75 | 1.625 | 1.525 | 1.45 | 1.325 | 1.225 | 1.1 | 1
|  | 110 | (50+60) |  |  |  | 40000 | 2.05 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.65 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2
|  | 120 | (60+60) |  |  |  | 45000 | 2.2 | 2.05 | 1.95 | 1.825 | 1.725 | 1.625 | 1.525 | 1.4 | 1.3
|  | 130 | (60+70) |  |  |  | 50000 | 2.35 | 2.2 | 2.1 | 1.95 | 1.8 | 1.75 | 1.65 | 1.5 | 1.4
|  | 140 | (70+70) |  |  |  | 55000 | 2.45 | 2.3 | 2.175 | 2.05 | 1.925 | 1.825 | 1.725 | 1.625 | 1.525
|  | 150 | (70+80) |  |  |  | 60000 | 2.55 | 2.4 | 2.25 | 2.15 | 2.05 | 1.9 | 1.8 | 1.75 | 1.65
|  | 160 | (80+80) |  |  |  | 65000 | 2.675 | 2.525 | 2.375 | 2.275 | 2.175 | 2.075 | 1.975 | 1.875 | 1.75
|  | 170 | (100+70) |  |  |  | 70000 | 2.8 | 2.65 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.25 | 2.15 | 2 | 1.85
|  | 180 | (100+80) |  |  |  | 75000 | 2.9 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.35 | 2.25 | 2.1 | 1.95
|  | 190 | (100+100)
|  | 200 | (100+100) |  |  |  |  | 0.2: haku
|  | 210 | Suurenna |  |  |  | 20000 | 0.2: 1.25
|  | 220 | Suurenna |  |  |  | 25000 | 0.2: 1.425
|  | 230 | Suurenna |  |  |  | 30000 | 0.2: 1.6
|  | 240 | Suurenna |  |  |  | 35000 | 0.2: 1.75
|  | 250 | Suurenna |  |  |  | 40000 | 0.2: 1.9
|  | 260 | Suurenna |  |  |  | 45000 | 0.2: 2.05
|  | 270 | Suurenna |  |  |  | 50000 | 0.2: 2.2
[7 empty] | 55000 | 0.2: 2.3
[7 empty] | 60000 | 0.2: 2.4
[7 empty] | 65000 | 0.2: 2.525
[7 empty] | 70000 | 0.2: 2.65
[7 empty] | 75000 | 0.2: 2.75
[7 empty] | Leveys | 0.4: Suositus
[7 empty] | Haku | 0.2: 1.6; 0.4: (A+B+½C)
Leveys suositus
[7 empty] | 0.2 | 0.2: (A)
[7 empty] | 0.3 | 0.2: (A)
[7 empty] | 0.4 | 0.2: (A)
[7 empty] | 0.5 | 0.2: (A)
[7 empty] | 0.6 | 0.2: (A)
[7 empty] | 0.7 | 0.2: (A+½B)
[7 empty] | 0.8 | 0.2: (A+½B)
[7 empty] | 0.9 | 0.2: (A+½B)
[7 empty] | 1 | 0.2: (A+B)
[7 empty] | 1.1 | 0.2: (A+B)
[7 empty] | 1.2 | 0.2: (A+B)
[7 empty] | 1.3 | 0.2: (A+B+½C)
[7 empty] | 1.4 | 0.2: (A+B+½C)
[7 empty] | 1.5 | 0.2: (A+B+½C)
[7 empty] | 1.6 | 0.2: (A+B+C)
[7 empty] | 1.7 | 0.2: (A+B+C)
[7 empty] | 1.8 | 0.2: (A+B+C)
[7 empty] | 1.9 | 0.2: (A+B+C+½D)
[7 empty] | 2 | 0.2: (A+B+C+½D)
[7 empty] | 2.1 | 0.2: (A+B+C+½D)
[7 empty] | 2.2 | 0.2: (A+B+C+D)
[7 empty] | 2.3 | 0.2: (A+B+C+D)
[7 empty] | 2.4 | 0.2: (A+B+C+D)
[7 empty] | 2.5 | 0.2: (A+B+C+D)
[7 empty] | 2.6 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 2.7 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 2.8 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 2.9 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.1 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.2 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.3 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.4 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.5 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.6 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.7 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.8 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 3.9 | 0.2: Suurenna
[7 empty] | 4 | 0.2: Suurenna